## Tabelle1
FIRMENNAME, Anschrift: | [12 empty] | HOCHDRUCK-KANALREINIGUNG - Reinigungsprotokoll | Datum .................... |  | Blatt ....
AUFTRAGGEBER/Einsatzort: |  |  |  | KFZ-Kennz.: ................................................ | [5 empty] | Gesamt-Tankvolumen: ............. m3 |  |  |  | Recycling: Ja / Nein
|  |  |  | HD-Pumpe: ............... l/min bei .............. bar | [5 empty] | Vakuum-Pumpe: ..................... m3/hr |  |  |  | Fahrer: ...............................
|  |  |  | HD-Schlauch: DN ........... mm, lg: ............ m | [5 empty] | SAUG-Schlauch: DN ................ mm |  |  |  | Helfer: .................................
Legende DÜSEN: 1 = rundstrahlende D. |  |  | zul. DRUCK/ev. BEGRENZUNGEN: max. Druck a.d. Düse .......... bar; min. Abstand Düsenöffnung zu Rohrwand .......... mm
2 = Sohlenreiniger, 3 = Rotationsdüse |  |  | (von Auftraggeber anzugeben!)
REINIGUNGSART: .............................. |  |  | HINWEISE:
Legende: | 1 - Erstreinigung, 2 - anlassbezogene Reinigung, 3 - Reinigung in regelm. Zeitabständen, 4 - bedarfsorientierte Reinigung, 5 - Reinigung für TV-Inspektion, 6 - Reinigung vor Sanierung
Reinigungsabschnitt |  | Reinigung |  | Kanalprofil- |  |  | LFM | Arb.Sch. | Schacht | S-Tasse | händische | verwendete | bes. Vorkommnisse |  | Bestät. d. Reinigungs-
Strang-/Straßenbezeichnung |  | von S ... | nach S ... | Material | Form | Größe | gereinigt | zufahrb.? | gereinigt? | entleert? | Bergung/m3 | DÜSE | sichtbare Mängel |  | erfolges durch Fahrer
ARBEITSZEIT: .............................. Std. |  |  | WASSERVERBRAUCH: .............................. m3 | [5 empty] | RÄUMGUT geborgen und entsorgt: ................................................. m3 oder t
Legende: | Arb.Sch. = Arbeitsschacht; S-Tasse = Schmutztasse; ? = Fragen: mit Ja/Nein | [5 empty] | Unterschrift: |  |  |  |  | Unterschrift:
| beantworten; besondere Vorkommnisse (z.B. geborgene Rohrscherben, | [5 empty] | (Bauaufsicht) |  |  |  |  | (Fahrer)
Absturz, ...)
= Stammdaten; bereits vorausgefüllt
= Vorgabedaten; bereits vorausgefüllt
= Arbeitsdaten; vom Fahrer gemäß Arbeitsfortschritt einzutragen
Note on A1: Name und Anschrift der ausführenden Firma
Note on A5: Düsenbezeichnung gemäß ÖWAV Regelblatt 34, Kap. 5.4. Eine Detailbeschreibung der jeweils eingesetzten Düse kann zusätzlich (zB auf der Blattrückseite) unter Angabe der Abmessungen des Düsenkörpers, der Strahlwinkel und des Durchmessers der Einzeldüsen gegeben werden. zB: Granate, DN 65 mm, lg 80 mm, 3 x 2,1 mm - 15° + 3 x 2,5 mm - 12°
Note on A7: Reinigungsart nach ÖWAV-Regelblatt 34, Kap. 4
Note on A9: Bezeichnung des gereinigten Kanalstranges. Falls diese nicht verfügbar, ist sollte eine andere Bezeichnung verwendet werden, aus der eindeutig hervorgeht, welcher Kanalabschnitt gereinigt wurde.
Note on A23: Angabe der Gesamtarbeitszeit, welche zur Erbringung der im Reinigungsprotokoll aufgezeichneten Leistung erforderlich war
Note on D10: Arbeitsschacht (Fahrzeugstandplatz)
Note on F2: Angaben zum Auftraggeber und eine Kurzbeschreibung der Reinigungsaufgabe
Note on F10: Zielschacht
Note on F23: Gesamtwasserverbrauch, der zur Erbringung der im Reinigungsprotokoll dokumentierten Leistung erforderlich war
Note on G2: Amtliches Kennzeichen oder eine interne Identifikationsnummer des/der eingesetzten Reinigungsfahrzeuge(s)
Note on G3: Leistungsdaten der Hochdruckpumpe (Nennleistung)
Note on G4: Längen- und Dimensionsangaben zum eingesetzten Hochdruckspülschlauch
Note on G9: Detailangaben zum gereinigten Kanal
Note on J9: Länge der gereinigten Kanalstrecke (Planangabe oder Naturmaß)
Note on K9: Angabe zu den tatsächlichen Zufahrtsgegebenheiten; eventuell mit Angabe des Grundes, warum nicht zufahrbar (z.B. Schacht in sumpfiger Wiese; Schacht verstellt, ...)
Note on L9: JA/NEIN-Angabe, ob die Schächte im Arbeitsbereich (Reinigungsabschnitt) gereinigt wurden
Note on L23: Mengenangabe zum Räumgut, das im Zuge der im Reinigungsprotokoll dokumentierten Arbeitsleistung geborgen und deponiert wurde
Note on M2: Nutzinhalt des Saug-/Drucktanks (Gesamtvolumen von Wasser- und Schlammtank zusammen)
Note on M3: Leistungsdaten (Volumenstrom) der Vakuumanlage bei 400 mbar
Note on M4: Dimensionsangabe zum fahrzeugseitig vorhandenen Saugschlauchdurchmesser
Note on M9: JA/NEIN-Angabe, ob die Schmutztassen im Arbeitsbereich (Reinigungsabschnitt) entleert wurden
Note on N9: JA/NEIN-Angabe ob händische Räumgutbergung erforderlich war. Soweit möglich mit Abschätzung der geborgenen Menge.
Note on N24: Bestätigungsvermerk durch die Bauaufsicht
Note on O9: Angabe, welche Düse (lt. "Legende DÜSEN") für den Arbeitsbereich (Reinigungsabschnitt) tatsächlich verwendet wurde
Note on P9: Angaben zu besonderen Vorkommnissen im betreffenden Reinigungsabschnitt/Arbeitsschacht (z.B. geborgene Rohrscherben, verfestigte Ablagerungen, Wurzeleinwüchse; Schacht ohne durchgehendes Sohlgerinne, Absturzpfeife, ...). Sichtbare Mängel (z.B. Schachtsohle defekt, Schmutztasse defekt/fehlt, ...) sollten ebenfalls hier festgehalten werden.
Note on Q1: Einsatzdatum
Note on Q2: Hier wird festgehalten, ob die Reinigung unter Einsatz eines Spülwasser-Recyclingsystemes durchgeführt wurde. Dieses Feld kann auch als Vorgabe, ob Recycling anzuwenden ist, verwendet werden.
Note on Q3: Name des Fahrers (Partieführers) des Reinigungsteams
Note on Q4: Name der weiteren Mitglieder des Reinigungsteams
Note on R9: Durch die positive Bestätigung des Reinigungserfolges wird dokumentiert, dass das Reinigungsziel - sauberer Kanal - erreicht ist.
Note on S1: Fortlaufende Blattnummer
Note on S5: Druckvorgaben/-begrenzungen, welche vom Auftraggeber anzugeben sind! Eventuelle weitere Einschränkungen/Vorgaben sind hier zur Information des Reinigungsteams anzuführen!
Note on S24: Der Fahrer bestätigt durch seine Unterschrift die Richtigkeit der im Reinigungsprotokoll gemachten Angaben.