## Formblatt-Kanal
Überwachungs- und Wartungsprotokoll KANAL für das Jahr ………
Strang |  |  |  | Errichtet durch Baufirma |  |  | Kanalreinigung | Optische Inspektion |  | Dichtheits- nachweis
Baujahr |  |  |  | Bauabschnitt / Baulos |  |  | letzte: | letzte: |  | letzter:
[7 empty] | nächste: | nächste: |  | nächster:
S o n s t i g e s
Schacht | Distanz | DN (mm) | Material | Festgestellte Mängel |  | Mängelbehebung
|  |  |  | (Art der Mängel, Bemerkungen) |  | (Beschreibung der durchgeführten Maßnahme) |  |  | Datum, Unterschrift
Datum Mängelerfassung, Unterschrift |  |  |  | Kürzel für Mängel: Deckel zu hoch (DH), Deckel zu tief (DT), Deckel wackelt (DW), Deckel kaputt (DK),
Schmutztasse fehlt (SF), Rahmen kaputt (RK), Steigbügel (S), Ablagerung (A), Wassereintritt (W), Aussinterung (AS),
…………………………………………… |  |  |  |  | Sohle defekt-Abwasseraustritt (AW-A), Auffälliger Geruch (G), Rückstau (R), fetthaltiges Abwasser (FAW)

## Formblatt-RÜ
Überwachungs- und Wartungsprotokoll REGENBECKEN für das Jahr ………
Gemeinde / Verband | [16 empty] | Blatt Nr.
[17 empty] | REGENÜBERLAUF |  | Strang
[17 empty] | REGENBECKEN |  | Strang
Datum ( TT / MM ) | Zustand Bauteile |  |  | Funktion der Anlagenteile | [7 empty] | Zustand Pumpanlage |  |  |  |  | Anmerkungen |  | Datum, Unterschrift
| Sohle, Wände, Decke | Einstieg, Entlüftung | Steighilfen, Geländer | Ablauf | Einbauten | Überfallschwelle | Entlastung | Ausmündung - Vorfluter | Rückschlagklappe | Spülanlagen | Ablagerungen | Betriebsstunden | Pumpenlauf | Stromaufnahme | Steuerung | Ölkontrolle | (Erläuterungen zu Mängeln, Auffälligkeiten bei Betriebsgebäude, Schaltschrank, etc.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sonstiges:
Legende: |  | A | = | Aussinterung |  |  |  |  | BA | = | Betonabplatzung |  | H = Hohlstelle |  |  |  |  | √ = Überprüft, allfällige Mängel sh. Anmerkungen
|  | K | = | Korrosion, Rost |  |  |  |  | R | = | Riss |  | W = Wassereintritt |  |  |  |  | ­­ = Nicht überprüft / Nicht vorhanden

## Formblatt-PW
Überwachungs- und Wartungsprogramm PUMP-/HEBEWERK für das Jahr ………
Gemeinde / Verband | [15 empty] | Blatt Nr.
[15 empty] | PUMPWERK | Strang
Datum ( TT / MM ) | Betriebsdaten |  |  |  |  | Zustand Bauteile |  |  | Zustand Pumpanlage | [5 empty] | Anmerkungen | Datum, Unterschrift
| Betriebsstunden |  |  |  |  | Sohle, Wände, Decke | Einstieg, Entlüftung | Steighilfen, Geländer | Pumpenlauf ok | Stromaufnahme | Steuerung, Alarm | Rückschlagklappe | Schwimmstoffe | Ablagerungen | (Erläuterungen zu Mängeln, Auffälligkeiten bei Betriebsgebäude, Schaltschrank, etc.)
| Pumpe 1 |  | Pumpe 2 | Pumpe3 | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sonstiges:
Legende: |  | A = | Aussinterung |  | BA = Betonabplatzung | 5: H = Hohlstelle | √ = Überprüft, allfällige Mängel sh. Anmerkungen
|  | K = | Korrosion, Rost |  | R = Riss | 5: W = Wassereintritt | ­­ = Nicht überprüft / Nicht vorhanden

## Zeitplan
Überwachungs- und Wartungsprogramm für das Jahr ………
Bearbeiter | [5 empty] | Abwasserbeseitigungsanlage
Ortsgebiet | Kanalsystem 1 | Strangbezeichnung und Schacht Nr. (oben - unten) | Länge (m) | Einfache Sichtprüfung der Kanäle | [11 empty] | Optische Inspektion |  | Dichtheits- nachweis |  | Anmerkungen: (Kanalspülung, Fremdwasser, abwasserintensive Einleiter, sonstige Instandhaltung etc.)
|  |  |  | ( 1 x jährlich bzw. bei Kenntnis des Systems bedarfsorientiert) | [11 empty] | letzte | nächste | letzter | nächster
M o n a t
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 Legende: |  | MW = Mischwasserkanal, SW = Schmutzwasserkanal, RW = Regenwasserkanal, DL = Druckleitung
|  |  |  | M o n a t 10: Datum: .................................... |  |  | Unterschrift: .........................................................